| Medizingeräte-Datenblatt Pflichtinformation vom Auftragnehmer an den Auftraggeber Rücksendung an: medizintechnik@klinikum-bayreuth.de |  |
| --- | --- |

| Daten Medizingerät/-system | Datenangabe durch den Auftragnehmer |
| --- | --- |
| Auftragsnummer (Klinikum Bayreuth GmbH) |  |
| Betriebsort (sofern bekannt) |  |
| Hersteller (Anschrift angeben) |  |
| Lieferant (Anschrift angeben) |  |
| Gerätebezeichnung |  |
| Typ |  |
| Modell / Modell-Nummer |  |
| Seriennummer |  |
| Firmenkennung |  |
| UDI-Nummer (sofern vorhanden) |  |
| Baujahr |  |
| Gewährleistung / Garantie (wie lange?) |  |
| Medizinprodukt (ja/nein) |  |
| CE-Kennzeichen / Benannte Stelle |  |
| CE-Konformitätserklärung gültig bis |  |
| Risikoklassifizierung nach MPG |  |
| STK-Pflicht (nach §11 MPBetreibV)? - Angabe der Prüffrist in Monaten |  |
| Messfunktion enthalten (ja/nein) |  |
| MTK-Pflicht (nach §14 MPBetreibV)? - Angabe der Prüffrist in Monaten |  |
| Sonstige Prüfungen vorgesehen? Wenn ja - welche? Bitte Prüffristen angeben. |  |
| Sonstige Anmeldepflichten? |  |
| Produkt-Nutzungsdauer begrenzt? Wenn ja bitte Zeitraum angeben. |  |
| Zum Betrieb notwendiges Zubehör? (ggf. Lieferschein vorab an die TA Medizintechnik) |  |
| Betriebssystem (Angabe Lizenz-Nummer/n) |  |
| Anwendungssoftware (Angabe der Version/en u. Lizenz-Nummer/n) |  |
| Projektverantwortlicher (Auftragnehmer) Inbetriebnahme / Einweisung (Angabe Telefonnummer u. E-Mail-Adresse) |  |
| Service-Ansprechpartner (Angabe Telefonnummer u. E-Mail-Adresse) |  |
| Sicherheitsbeauftragter nach §30 MPG |  |
| Geplante Anlieferung (Datum) |  |
| Geplante Inbetriebnahme (Datum) |  |
| Geplante Einweisung/en (Datum) |  |
| Sofern IT-Einbindung geplant | Kontaktaufnahme mit dem Risikomanager Medizinische IT Tel. 0921 / 400 75 2520; med-it@klinikum-bayreuth.de |

Die Funktionsprüfung am Betriebsort durch den Auftragnehmer ist obligatorisch (gemäß Hersteller-Vorgaben und in Absprache mit der TA Medizintechnik). Bei Medizinprodukten der Anlage 1 MPBetreibV muss die Einweisung einer vom Betreiber beauftragten Person vor der Inbetriebnahme erfolgen. Funktionsprüfung und Einweisungen sind auf den Formblättern der Klinik schriftlich zu dokumentieren. Bei der Inbetriebnahme sind mindestens eine gedruckte und eine elektronische Version der deutschen Gebrauchsanweisung zu übergeben. Das Medizingeräte-Datenblatt ist vom Auftragnehmer korrekt auszufüllen und der TA Medizintechnik rechtzeitig vor der Inbetriebnahme zu übermitteln. Die darauf eingetragenen Daten werden im Bestandsverzeichnis (Medizinproduktebuch) hinterlegt. Ohne Medizingeräte-Datenblatt kann keine Freigabe zur Inbetriebnahme erfolgen. Bei der Abnahme ist eine Installationsdokumentation zu übergeben. Ort, Datum Name, Vorname, Unterschrift